# 采购需求

- 采购项目名称：湖南华城检测技术有限公司2022年~2023年仪器设备供应商征集

- 项目清单及技术要求

- 第一部分

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低本底多道γ能谱仪 | / | / | 瓷砖放射性 |
| 2 | 比重瓶 | / | 25ml或者50ml | 灌浆料密度 |
| 3 | 数显式单圆筒旋转粘度计 | / | / | 灌浆料粘度 |
| 4 | 试模 | / | 带有两个封盖的金属管、尺寸：壁厚（3~4）mm，内径φ50±0.1mm，长度50±1mm | 灌浆料抗压强度、遇水膨胀率 |
| 5 | 透水系数试验装置 | / | / | 砖砌体、瓦透水系数 |
| 6 | 微机控制井盖压力试验机 | / | 测力仪最小分值不大于1kN | 井盖参数 |
| 7 | 简支梁冲击 | / | / | 管材 |
| 8 | 1#头模、2#头模 | / | / | 安全帽性能参数 |
| 9 | 安全帽耐冲击、穿刺测试仪 | / | / | 安全帽性能参数 |
| 10 | 安全帽下颏带强度、侧向刚性测试仪 | / | / | 安全帽性能参数 |
| 11 | 安全帽高温预处理箱 | / | / | 安全帽性能参数 |
| 12 | 建材制品单体燃烧试验装置 | / | / | 节能 |
| 13 | 推力指 | / | 能施加75N压力 | 开关参数 |
| 14 | 电子宽口游标卡尺 | / | / | 开关参数 |
| 15 | 球压试验装置 | / | / | 开关、插座、灯具 |
| 16 | 电源负载柜 | / | / | 开关、插座、灯具 |
| 17 | 插座拔出力试验装置 | / | / | 开关、插座、灯具 |
| 18 | 分段容量和正常操作试验装置 | / | / | 开关、插座、灯具 |
| 19 | LED高精度光色电综合测试系统 | / | / | 开关、插座、灯具 |
| 20 | 智能电参数测量仪 | / | / | 开关、插座、灯具 |
| 21 | 爬电距离测试卡 | / | / | 开关、插座、灯具 |
| 22 | 焊点拉力的拉伸卡具 | / | 0.55-4.00套 | 镀锌电焊网参数 |
| 23 | 阀门试验机 | / | / | 阀门 |
| 24 | 传感器 | / | 5KN | 防水材料 |
| 25 | 百分表 | 0-50mm | / | 浅层平板试验/岩基荷载试验 |
| 26 | 磁性表座 | / | / | 浅层平板试验/岩基荷载试验 |

- 第二部分

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摇筛机 | / | / | 土工 |
| 2 | 溢流水槽 | / | / | 集料 |
| 3 | 切石机 | / | / | 岩石 |
| 4 | 干缩箱 | / | / | 水泥混凝土、砂浆 |
| 5 | 全玻璃微孔滤膜过滤器 | / | / | 水 |
| 6 | 压蒸釜 | / | / | 水泥 |
| 7 | 电动离心机 | / | / | 掺和料 |
| 8 | 真空减压毛细管黏度计、真空减压系统 | / | / | 沥青 |
| 9 | 道路沥青标准黏度计 | / | / | 沥青 |
| 10 | 恩格拉黏度计 | / | / | 沥青 |
| 11 | 专用抗剪力夹具 | / | / | 钢材与连接接头 |
| 12 | 连续式平整度仪 | / | / | 路基路面 |
| 13 | 电动铺砂仪 | / | / | 路基路面 |
| 14 | 落球式回弹模量测试仪 | / | / | 路基路面 |
| 15 | 扭剪试验仪 | / | / | 路基路面 |
| 16 | 锤线 | / | / | 交通安全设施 |
| 17 | 板厚千分尺 | / | / | 交通安全设施 |
| 18 | 涂镀层测厚仪（磁性、电涡流） | / | / | 交通安全设施 |
| 19 | 磁性 | / | / | 交通安全设施 |
| 20 | 标线涂层厚度测试仪 | / | / | 交通安全设施 |
| 21 | 竖直度尺 | / | / | 交通安全设施 |
| 22 | 标志逆反射测量仪 | / | / | 交通安全设施 |
| 23 | 立柱埋深测量仪 | / | / | 交通安全设施 |
| 24 | 动弹性模量测定仪 | / | / | 水泥混凝土、砂浆 |
| 25 | 直读式测钙仪 | / | / | 无机结合料稳定材料 |
| 26 | 冷冻设备 | / | 抗冻性 | 水泥混凝土、砂浆 |
| 27 | 基准梁 | Φ57钢管 | / | 静载荷试验 |
| 28 | 反力架 | / | / | 静载荷试验 |